附件1：

四川信息职业技术学院2021年形体训练室地板改造项目

改造面积、PVC地胶参数及施工流程及清单

一、四川信息职业技术学院形体训练室面积320㎡

| 二、PVC地胶参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 类别 | 性能 |
| 弹性地板 上海大巨龙 RP681木纹 | 总厚度：3MM 耐磨层：0.5MM 重量：2800g/㎡ 宽度：2米 卷长：15米 | 防火等级：B1 有害物质检测：Good合格 抗电阻性：＞109-10 防干滑性：≧0.3 防湿滑性：R9 | 轮压测试：合格 颜色稳定性：≧6 抗化学性：良好 尺寸稳定性：≦0.40% 加热翘曲：≦4MM 消音率：Approx.4dB 残余凹陷度：Approx.0.04MM约等于0.04MM 抗菌防霉性能：Good好 挥发物排放量：＜10 表面处理：PUR |
| 产品结构 |  |  |  |

三、PVC弹性地板施工流程

1、拆除原有木地板、踢脚线条及清运

2、清理地面，补平凹凸地方

3、界面剂滚涂

4、自流平对地面进行找平，消泡—1到2天后对地面打磨

5、主材进场，预铺

6、满胶进行安装，焊线

7、踢脚线验收